Załącznik nr 1f do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowanego agregatu prądotwórczego z przyczepą

| Lp. | Charakterystyka techniczna | Parametry sprzętu będącego przedmiotem niniejszej oferty UWAGA Zamawiający wymaga uzupełnienia / wypełnienia pól niniejszej kolumny przez Wykonawcę *niepotrzebne skreślić **uzupełnić |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agregat prądotwórczy montowany na przyczepę fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | TAK / NIE * |
| 2. | przyczepa fabrycznie nowa wyprodukowana w UE lub z homologacją na UE, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | TAK / NIE * |
| 3. | Silnik czterocylindrowy wolnossący Diesel | TAK / NIE * |
| 4. | Układ podgrzewania kolektora | TAK / NIE * |
| 5. | Moc maksymalna agregatu min 44 KW | …….KW ** |
| 6. | Moc stała agregatu min 40 KW | …….KW ** |
| 7. | Stabilizacja napięcia | TAK / NIE * |
| 8. | Gniazda 230V x3szt 400V x 2szt | TAK / NIE * |
| 9. | Układ podtrzymania akumulatora | TAK / NIE * |
| 10. | Układ podgrzewania silnika | TAK / NIE * |
| 11. | Waga netto (kg) max 1100 kg | …….kg ** |
| 12. | Przyczepa z osią hamowaną z zaczepem na hak kulowy | TAK / NIE * |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  | *niepotrzebne skreślić **uzupełnić |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykonawca (dostawca) powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego agregatu | TAK / NIE * |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca musi przedstawić świadectwo homologacji na terenie RP oraz dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu przyczepy | TAK / NIE * |  |  |  |
| 3. |  | serwis gwarancyjny minimum 24 miesiące i pogwarancyjny | TAK / NIE * |  |  |  |
| 4. |  | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego | TAK / NIE * |  |  |  |
| 5. |  | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania agregatu i przyczepy z materiałami eksploatacyjnymi | TAK / NIE * |  |  |  |
| 6. |  | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania agregatu i przyczepy (lub w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem wykonawcy) w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy będzie dłuższy, bezpłatne zapewnienie agregatu zastępczego o parametrach i wyposażeniu nie gorszym jak wynikające z SIWZ | TAK / NIE * |  |  |  |
| 7. |  | Bezpłatne dostarczenie agregatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Zbiczno wraz z przeszkoleniem dwóch operatorów | TAK / NIE * |  |  |  |
| 8. |  | książka gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji i wskazaniem zobowiązań gwarancyjnych w zakresie przeglądów i napraw | TAK / NIE * |  |  |  |
| 9. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych w języku polskim. | TAK / NIE * |  |  |  |
| 10. |  | Norma emisji spalin agregatu: STAGE 5 | TAK / NIE * |  |  |  |
| 11. |  | Dwuletni pakiet ubezpieczeniowy OC, AC (od kradzieży) | TAK / NIE * |  |  |  |

…………………………………….

(podpis osoby upoważnionej)